室內獨立空調設置管理要點           95.06.22制訂

一、為使本校各棟大樓在使用空調之舒適性，經濟性，及確保設備之正常運轉，於中央空調未能滿足情況下得由使用部門提出獨立空調需求申請，為使管理及使用有所遵循，特訂定本要點。

二、使用部門依下列設置範圍條件提出申請，

實驗場所為獨立或專業空間，不可以中央空調使用者。

該場地需維持一定恆溫或設備為24小時運轉，非中央空調能提供者。

實驗場所於中央空調正常供應下（第一醫學大樓、工學大樓、圖書館供應時間7：30-22：30；第二醫學大樓、管理大樓供應時間7：30-20：30），其它時段仍需留置作研究，且平均人數為每5坪空間有一人以上，每周至少三天每次使用在2小時以上，經評估以分離式冷氣提供較為經濟者。

該空間設有多項儀器並為主要熱源來源，經反應工務部門請求改善後，於中央空調供應下室溫仍高達27℃以上者。

其他特殊原因需要，須裝設獨立空調另以個案核簽審查。

前第三點僅於中央空調非供應時段可使用獨立空調，另以時間控制器管制，不得隨意開啟。

三、符合申請條件者，需填立一式二聯申請表，於部門主管核簽後送總務處工務課審核，經工務部門實地審查需求若屬實，並就環境設置條件評比後，呈核准同意後裝設。

四、本要點經校長核准後公佈實施，修訂時亦同。

室內獨立空調裝設申請單

申請日期：   年   月   日

| 申請部門 |  | 大樓名 |  | 樓層 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部門代號 |  | 實驗室名稱 |  | 使用坪數面積 |  |
| 環境人數 |  | 大型設備數量 |  | 留置天數/時數（周） |  |
| 補充要件 |  |
| 申請理由 |  |
| 改善評估 （審查意見） |  |
| 批示 | 管理部門 | 申請部門 |
| 校長 | 總務長 | 經辦 | 院（處）長 | 主管 | 經辦 |

# Text boxes

＊一式二聯：一聯申請單位存，一聯管理部門